
上海市建设工程用脚手架钢管、扣件质量保证书

NO：0000000
供应企业：                       （盖章）联系人：             手机：             

使用单位：　　　　　　　　　　　　       联系人：             手机：             

工程名称：　　　　　　　　　　　         工程地址：

合同编号：　　　　　　　　　　　　       本市备案证编号：SHDWBA-

一、产 品 附 表
	产品名称
	执行标准
	钢管规格
	壁厚允许偏差
	数量大写（米）
	数量大写（吨）

	脚手架钢管
	JGJ130-2011
	Ф48.3×3.6
	±10%（㎜）
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	产品名称
	执行标准
	品  种
	型号规格
	数量大写（套）
	五金配件

	扣 件
	GB15831-2006
	直 角
	Ф48
	
	达标

	扣 件
	GB15831-2006
	旋 转
	Ф48
	
	达标

	扣 件
	GB15831-2006
	对 接
	Ф48
	
	达标


二、产 品 质 量 承 诺

（一）本企业提供的脚手架钢管质量执行JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》，符合要求的脚手架钢管需在钢管外壁涂刷黄色油漆作为标识。

（二）本企业提供的扣件产品质量执行GB15831―2006《钢管脚手架扣件》标准。五金配件符合下列要求：扣件用T型螺栓为M12，总长度为（72±0.5）mm；螺母对边宽为（22±0.5）mm、厚度为（14±0.5）mm；垫圈的厚度为（2.5±0.3）mm；铆钉直径为（8±0.5）mm，铆接头应大于铆孔直径1mm；旋转扣件中心铆钉直径为（14±0.5）mm。
（三）产品经过本市法定检测机构年度质量检验，其力学性能符合标准规定。

企业检验人员：                                                20    年   月   日

（上海市建筑五金门窗行业协会统一印制，垂询电话：021-56551286   021-56557067）

（2012修订版）
第二联     用  户








